## CAD-Layer
[7 empty] | CAD-Layer Typisierung | POLYLINE CONTINIOUS |  | POLYLINE DASHED
|  |  | CAD-Layer UZH | [5 empty] | MTEXT
Bestandteil der Richtlinien zur Bauwerksdokumentation UZH (V 2024-01)
Fachplaner | Agent (SIA2014:2017) | Elementgruppe | eBKP (2020) | Element (Modellkomponenten) | Layername CAFM (Agent_eBKP_Elementtyp) | CAD-Layer Beschreibung
Facility Management | V010412 | Grundstück | V | Parzelle | V010412_V_Parzelle | Aus GIS Kanton Zürich |  | x
|  | Gebäude | V | Gebäude | V010412_V_Gebaeude | Grundgeometrie: Linie, Polyline für Wände, Türen, Treppen, Fenster, Transportanlagen, ohne Schraffuren |  | x
|  | Stockwerk | V | Stockwerk | V010412_V_Geschosspolygon | Geschosspolygon: Geschlossene Polylinie |  | x
|  | Fläche | V | Fläche | V010412_V_Flaechenpolygone | Geschlossene Polylinie pro Raum / Fläche, ohne Überlappung / Überschneidung |  | x
[5 empty] | V010412_V_Flaechenstempel | Flächennummer nach Richtlinie BWD UZH |  |  | x
|  | Türnummer | V | Tür | V010412_V_Tuerenpolygone | Türpolygon: Viereck für die Wandöffnung mit Tür |  | x
|  |  | V | Türnummer | V010412_V_Tuerenstempel | Türnummer nach Richtlinie BWD UZH |  |  | x
Landschaftarchitekur | V010102 | Umgebung | I03.00 | Grünflächen | V010102_I0300_Gruenflaeche | Rasen- und Bepflanzungsflächen |  | x
|  |  | I04.00 | Hartflächen | V010102_I0400_Hartflaeche | Hartflächen / Plätze / Wege / Tragschicht / Einfassungen |  | x
|  |  | V | Höhenlinien | V010102_V_Hoehenlinien | Höhenlinien, inkl. Texte & Kotenwerte |  | x
|  |  | I02.00 | Umgebung Bauwerke | V010102_I0200_UmgebungBauwerk | Böschung / Stützmauer / Kleinbauwerk / Treppen / Rampen / Unterirdische Bauwerke |  | x
|  |  | I05.00 | Umgebung Technik | V010102_I0500_UmgebungTechnik | Elektro- / Transport- / Wärme- / Kälte- / Sanitäranlage / Oberflächenentwässerung |  | x
|  |  | I06.00 | Umgebung Ausstattung | V010102_I0600_UmgebungAusstattung | Möbel / Spielgeräte / Abfalleimer / Aussenbeleuchtung / Sitzbänke |  | x
Architektur | V010101 | Wände | C02.00 | Wände | V010101_C0200_Waende | Allgemeine Innen- oder Aussenwände, sowohl tragend als auch nichttragend |  | x
|  | Fassade | E02.04 | Fassade | V010101_E0204_Fassade | Vorhangfassaden, selbsttragende Systeme |  | x
|  | Stützen | C03.00 | Stützen | V010101_C0300_Stuetzen | Tragende Innen- oder Aussenstützen |  | x
|  | Tür, Tor | E03.02 | Türen | V010101_E0302_Tueren | Tür, Tor inkl. Anschluss und Beschlag |  | x
|  | Fenster | E03.01 | Fenster | V010101_E0301_Fenster | Fenster, Innenfenster und Oblichter inkl. Anschluss und Beschlag |  | x
|  |  | E03.03 | Beschattung | V010101_E0303_Beschattung | Storen- / Beschattungsanlagen
|  | Boden | G02.02 | Bodenbelag | V010101_G0202_Bodenbelag | Beläge und Beschichtungen von Böden |  | x | x
|  | Fundament | C01.03 | Fundament | V010101_C0100_Fundament | Fundamente, tragende Bodenplattem. Erdverbundene Bauteile |  | x
|  | Decke | C04.01 | Decken | V010101_G0401_Decken | Decken der Konstruktion inkl. Unterzüge und Balkone |  |  |  | x
|  | Dach | F01.00 | Daecher | V010101_F0100_Daecher | Dachhäute inkl. Spenglerarbeiten und Blitzschutz |  |  |  | x
|  | Treppen, Rampen | C04.02 | Treppen | V010101_C0402_Treppen | Treppen |  | x |  | x
|  |  | C04.02 | Rampen | V010101_C0402_Rampen | Rampen |  | x |  | x
|  | Absturzsicherung | G05.05 | Absturzsicherung | V010101_G0505_Absturzsicherung | Brüstung, Geländer |  | x
|  | Layout | V | Bemassung | V010101_V_Bemassung | In m, 2 Kommastellen |  |  | x
|  |  | V | Text | V010101_V_Text | Beschriftung |  |  | x
|  |  | V | Georeferenzierung | V010101_V_Georeferenzierung | Referenzpunkte, Georeferenzierung (von der UZH vorgegeben) |  |  | x
|  |  | V | Plankopf | V010101_V_Plankopf | Plankopf nach UZH Vorgaben |  | x | x
|  |  | V | Planrahmen | V010101_V_Planrahmen | Auf A4 faltbar |  | x
|  |  | V | Achsen | V010101_V_Achsen | Achsten |  | x | x
|  |  | V | Raster | V010101_V_Raster | Raster |  | x | x
|  |  | V | Schnittlinien, Ansichtslinien | V010101_V_SchnittlinienAnsichtslinien | Bezeichnung mit Grossbuchstaben |  | x | x
Ausstattung | V010103 | Inneneneinrichtung | G05.00 | Einbauten | V010103_G0500_Einbauten | Einbaumöbel, Einbauküchen |  | x
|  |  | J01.00 | Möblierung | V010103_J0100_Moeblierung | Möbelierung analog UZH Möbelvorlage für Architektur Pläne |  | x
|  |  | J01.00 | Ausstattung Elektro | V010103_J0100_AusstattungElektro | Elektro für die Ausstattung |  | x
|  |  | J01.00 | Ausstattung Decke | V010103_J0100_AusstattungDecke | Decken für die Ausstattung |  | x
|  |  | J01.00 | Ausstattung Boden | V010103_J0100_AusstattungBoden | Boden für die Ausstattung |  | x
|  |  | J01.00 | Signaletik | V010103_J0100_Signaletik | Signaletikplan |  | x
Brandschutz | V010410 | Brandschutz | D04.00 | Brandschutz | V010410_D0400_Brandschutz | Brandschutztüre, Brandschutzklappe (BSK), Fluchtweg |  | x
|  | Brandmeldeanlagen | D04.01 | Brandmeldeanlagen | V010410_D0401_Brandmeldeanlagen | Apparate und Installation Brandmeldeanlagen inkl. Text im Boden- und Deckenbereich |  | x
|  | Löschanlagen | D04.03 | Löschanlagen | V010410_D0403_Loeschanlagen | Sprinkleranlagen, Wasserlöschposten, Gaslöschanlagen |  | x
Elektro | V010301 | Elektro | D01.00 | Elektro | V010301_D0101_Elektro | Elektro Allgemein |  |  |  | x
Sicherheit | V010419 | Sicherheitsanlagen | D03.01 | Sicherheitsanlagen | V010419_D0301_Sicherheitsanlagen | Apparate und Installation Audioevakuation (LIAS) inkl. Text im Boden- und Deckenbereich |  | x
|  | Schliesssysteme | D03.02 | Schliessystem | V010419_D0302_Schliesssystem | Elemente Türmanagement inkl. Text im Boden- und Deckenbereich |  | x
HLKS | V010302 | Heizung | D05.00 | Heizung | V010302_D0500_Heizung | Fernwärme |  | x
| V010303 | Lüftung | D07.07 | Lüftung | V010303_D0700_Lueftung | inkl. Text |  | x
| V010304 | Kälte | D06.06 | Kälte | V010304_D0600_Kaelte |  |  | x
| V010305 | Sanitär | D08.00 | Sanitär | V010305_D0800_Sanitaer |  |  | x
Werkleitung | W010200 | Werkleitung | B04.01 | Entwässerung | W010200_B0401_Kanalisationsleitung | Entwässerung ausserhalb der GF / AGF inkl. Anschluss Gebäude |  | x
|  |  | B04.04 | Fernwärme | W010200_B0404_Heizungsleitung | Fernwärme ausserhalb der GF / AGF inkl. Anschluss Gebäude |  | x
|  |  | B04.03 | Telekommunikation | W010200_B0403_Telekommunikation | Telekommunikation ausserhalb der GF / AGF inkl. Anschluss Gebäude |  | x
|  |  | B04.02 | Elektro | W010200_B0402_Elektroleitung | Elektro ausserhalb der GF / AGF inkl. Anschluss Gebäude |  | x
|  |  | B04.05 | Wasser | W010200_B0405_Wasserleitung | Wasserleitungen ausserhalb der GF / AGF inkl. Anschluss Gebäude |  | x
|  |  | B04.06 | Gas | W010200_B0406_Gasleitung | Gase ausserhalb der GF / AGF inkl. Anschluss Gebäude |  | x
Note on E10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Müssen beide überprüft werden