## Datenbestellung
Minimalset Flächendaten
PLANON
Datenbestellung
Bestandteil der Richtlinien zur Bauwerksdokumentation UZH (V 2024-01)
Direktion Immobilien und Betrieb Entwicklung und Datenmanagement
|  | Bezeichnung Datenfeld neu (Nach Richtlinie BWD) | Bezeichnung Datenfeld alt (Planon) | Beispiel | Format | Einheit | Datenbezug | SSOT Planon | SSOT Plan / Modell / dRofus | Automatische Datenvergabe Objektdaten | Objektdaten (Für Bewirtschaftung Lifecycle) | Projektdaten (für Abnahme Bauprojekt) | Vorprojekt (SIA 31) | Bauprojekt (SIA 32) | Ausführungsprojekt (SIA 51) | Inbetriebnahme (SIA 53) | Interne Datenvergabe / -nachführung Objektdaten | Externe Datenlieferung | SOLL Daten vohanden | IST-Leistung | Zusatzleistung | Datenlieferung (IST) | Datenprüfung (SOLL) UZH / HBA | Vorhandene Normen / Standards | Bemerkungen
Arealdaten
|  | Arealcode | Neu | UZ01 | Auswahl |  |  | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Nach Richtlinie BWD
|  | Areal ID | Neu | UZ01 | Auswahl |  |  | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Nach Richtlinie BWD
|  | Arealname | Neu | Alter Botanischer Garten | Auswahl |  |  | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Nach Richtlinie BWD
|  | Ort | Neu | Zürich | Text |  |  | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Falls zuteilbar
|  | Land | Neu | Schweiz | Text |  |  | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Falls zuteilbar
Objektdaten
Objekt
|  | Objektcode |  | KOL | Text |  |  | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Nach Richtlinie BWD
|  | Objekt ID | Neu | UZ01_KOL | Automatisch |  |  | - | - | x | x | - | x | x | x | x | - | -
|  | Bezeichnung |  | KOL - Rämistrasse 71 | Automatisch |  | Objektcode - Strasse - Hausnummer | - | - | x | x | - | x | x | x | x | - | -
|  | Objekttyp |  | Gebäude | Auswahl |  |  | x | - | - | x | - | x | x | x | x | x | -
|  | Arealcode | Übergeordnetes Objekt | Schweiz | Automatisch |  | Arealcode | - | - | x | x | - | x | x | x | x | - | -
|  | Objekt | Ausblenden | KOL, KOL - Rämistrasse 71 | Automatisch |  | Objektcode, Objektcode - Strasse - Hausnummer | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | EGRID |  | CH289099917775 | Text |  |  | x | - | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | EGID |  | 2284-11-18 | Text |  |  | x | - | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Zusatzinfo (plaene) | Zusatzbezeichnung | Kollegiengebäude, Hauptgebäude | Text |  |  | x | - | - | x | - | - | - | - | x | x | - | [6 empty] | Öffentliche / zusätzliche Bezeichnung des Objekts
|  | Zusatzinformation (intern) | Zusatzinformationen | Kollegiengebäude, Hauptgebäude | Text |  |  | x | - | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Bemerkung |  |  | Text |  |  | x | - | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Profitcenter |  |  | Auswahl |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Bezugsdatum |  | 1914-01-01 | Datum | TT.MM.JJJ |  | x | - | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Letzte Gesamtinstandsetzung | Neu | 1914-01-02 | Datum | TT.MM.JJJ |  | x | - | - | x | x | - | - | - | x | x | x
|  | Letzte Teilinstandsetzung | Neu | 1914-01-03 | Datum | TT.MM.JJJ |  | x | - | - | x | x | - | - | - | x | x | x
|  | Abgangsdatum |  | 2200-01-02 | Datum | TT.MM.JJJ |  | x | - | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Objektstatus | Neu | In Planung | Auswahl | In Planung / In Bau / In Betrieb |  | x | - | - | x | - | x | x | x | x | x | -
|  | Archiviert? * |  | Ja | Auswahl | Ja / Nein |  | x | - | - | x | - | - | - | - | x | x | -
Objektadresse
|  | Strasse | Strasse und Nr. | Rämistrasse | Text |  |  |  |  | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Hausnummer | Neu | 71 | Text |  |  |  |  | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | PLZ |  | 8006 | Zahl |  |  |  |  | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Ort |  | Zürich | Text |  |  |  |  | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Quartier |  | 012, Hochschulen | Auswahl |  |  |  |  | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Gemeinde | Ausblenden | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Kanton |  | Zürich | [5 empty] | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Land | [7 empty] | - | x | x | x | x | x | x | x | x
Postadresse
|  | Strasse | Strasse und Nr. (Post) | [6 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Hausnummer (Post) | Neu | [6 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | PLZ (Post) | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Ort (Post) | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
Dokumentation
|  | Abbildung | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Objektunterlagen | Ausblenden | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Anmerkung | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Gebäudemerkmale
|  | Baujahr | [7 empty] | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Gebäuderückgabe | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Zusammenhang Dritte | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Kostenstelle | Ausblenden | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Denkmalpflege
|  | Denkmalpflege national | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Denkmalpflege kantonal | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Denkmalpflege kommunal | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Gartendenkmalpflege | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Anmerkung Schutzobjekt | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
Belastung
|  | Dienstbarkeiten | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Schadstoffe | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
Gebäude Kennzahlen
|  | Geschossfläche | Bruttogeschossfläche | [6 empty] | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Nettofläche | Neu | [6 empty] | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Vermietbare Fläche | Neu | [6 empty] | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Energiebezugsfläche | Neu | [6 empty] | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Objektarten-Gliederung (OAG) | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
Kontakt
|  | Gebäudeverantwortlicher Betriebsdienst | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Portfoliomanager | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
Standort
|  | Teilportfolio | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Teilportfolio Unterstandort | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
Koordinaten
|  | Longitude | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Latitude | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
Eigentumsdaten
|  | Eigentumsart | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | AOID-GR-Nr. | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | AOID-GE-Nr. | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Eigentümer | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Ansprechpartner Eigentümer | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Vermieter | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Ansprechpartner Vermieter | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | FM-Anbieter | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | FM- Ansprechpartner | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
Kaufdaten
|  | Eigentumsdaten | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Kaufpreis | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Kaufvertrag | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
Verkaufsdaten
|  | Verkaufsdatum | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Verkaufspreis | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Verkaufsvertrag | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
Katasterdaten
|  | Parzellen ID | Neu | [6 empty] | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Kataster Nr. Grundstück | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Grundstücksfläche | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Mikrolagenrating (GIS-ZH) | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Grundbuchauszug | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Bemerkungen | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Bauzone | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Ausnützungsziffer | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Ausnützungsreserve | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
Letzte Schätzung
|  | Gutacher | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Ansprchspartner Gutachter | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Letzte Schätzung | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Dokument | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
Gebäudeversicherung
|  | Sammelpolice | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Gebäudeversicherungs-Nr. | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Gebäudevolumen | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Schätzungsjahr | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Versicherungswert | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Splitschlüssel | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Gebäudeversicheddrungspolice | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Anmerkung Gebäudeversicherung | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
Geschosssaten
Stockwerk
|  | Objektcode | Objekt | [6 empty] | x | x | - | x | x | x | x | x | -
|  | Geschosscode | Stockwerk | C | [5 empty] | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Geschoss ID | [7 empty] | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Geschossbezeichnung | Ausblenden | C Geschoss |  |  | Geschosscode Geschoss |  |  | x | x | - | - | - | - | - | x | -
|  | Startdatum |  |  |  |  | Aus CAD Import |  |  | x | x | - | - | - | - | - | x | -
|  | Enddatum |  |  |  |  | Aus CAD Import |  |  | x | x | - | - | - | - | - | x | -
|  | Anmerkung | Ausblenden | [6 empty] | x | x | - | - | - | - | - | x | -
Zeichnung
|  | Posteingang CAD-Zeichnung |  |  | Automatisch |  | Aus CAD Import |  |  | x | x | - | - | - | - | - | - | -
|  | AutoCAD-Zeichnung |  |  | Automatisch |  | Aus CAD Import |  |  | x | x | - | - | - | - | - | - | -
|  | Längeneinheit |  |  | Automatisch |  | Aus CAD Import |  |  | x | x | - | - | - | - | - | - | -
|  | CAD-Viewer FM-Zeichnung |  |  | Automatisch |  | Aus CAD Import |  |  | x | x | - | - | - | - | - | - | -
|  | CAD-Viewer Bauübersicht |  |  | Automatisch |  | Aus CAD Import |  |  | x | x | - | - | - | - | - | - | -
| Masse | [9 empty] | -
|  | Geschossfläche | Bruttogeschossfläche |  |  |  | Im CAFM Plan |  |  | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Nettogeschossfläche | Neu |  |  |  | Im CAFM Plan |  |  | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Aussengeschossfläche | Neu |  |  |  | Im CAFM Plan |  |  | - | x | x | x | x | x | x | x | x
Flächendaten
| Fläche |  | Raum
|  | Objektcode | Objekt | KOL |  |  | Objektcode |  |  | - | x | x | x | x | x | x | - | x
|  | Geschosscode | Stockwerk | C |  |  | Geschosscode, Geschossbezeichnung |  |  | - | x | x | x | x | x | x | - | x
|  | Flächennummer | Raumnummer | 125a |  |  | Im CAFM Plan |  |  | - | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
|  | Flächencode | Raumkennzeichen | C-125a |  |  | Im CAFM Plan |  |  | - | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
|  | Flächen ID | Neu | [6 empty] | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Flächenbezeichnung | Raumbezeichnung | Büro Touchdown | [5 empty] | - | x | - | x | x | x | x | x | x |  | x
|  | Flächenbezeichnung bewilligt | Nutzung baulich/funktional | 2.11 Büro |  |  | Im CAFM Plan |  |  | - | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Flächenbezeichnung aktuell | Nutzungsart | 2.11 Büro | [5 empty] | - | x | - | x | x | x | x | x | -
|  | Kategorie | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Zusatzinformation | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Startdatum Raum |  |  | Automatisch |  | Im CAFM Plan |  |  | x | x | - | - | - | x | x | x | -
|  | Enddatum Raum |  |  | Automatisch |  | Im CAFM Plan |  |  | x | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Zone | Ausblenden | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Bemerkungen | Flächenbaum 4. Ebene TBD | [6 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Uniability Homepage | TBD | [6 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Barrierefrei | Neu | Ja / Nein | [5 empty] | - | x | x | - | - | x | x | x | x
| Flächennutzung |  | Raumnutzung
|  | Startdatum Raumnutzung | [7 empty] | - | x | - | - | - | x | x | x | -
|  | Enddatum Raumnutzung | [7 empty] | - | x | - | - | - | x | x | x | -
|  | Kostenstelle / PSP | [7 empty] | - | x | - | - | - | x | x | x | -
|  | Organisationseinheit | [7 empty] | - | x | - | - | - | x | x | x | -
|  | HSBBV | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | - | [6 empty] | Hochschulbauten-Beitrags-Verordnung
|  | SIA416 |  | 2 Büroarbeit |  |  | Im CAFM Plan |  |  | - | x | - | x | x | x | x | x | x
|  | DIN277 |  | 2.1 Büroräume |  |  | Im CAFM Plan |  |  | - | x | - | x | x | x | x | x | x
|  | Bewertung | [7 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Tarifgruppe (Raum) | Ausblenden | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Flächenmasse |  | Raummasse (Stichtag)
|  | Startdatum Flächenmasse | Startdatum Raummasse | [6 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Enddatum Flächenmasse | Enddatum Raummasse | [6 empty] | - | x | - | - | - | - | x | x | -
|  | Nettofläche | Raumnettofläche | [6 empty] | - | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
|  | Flächenhöhe OK FB - UK RD | Neu |  |  |  | Im CAFM Plan |  |  | - | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | Oberkant Fussboden - Unterkant Rohdecke
|  | Flächenhöhe im Licht | Raumhöhe |  |  |  | Im CAFM Plan |  |  | - | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
Raumnutzungsmasse (Stichtag)
Zusatzattribute Fläche
Boden
|  | Boden Materialisierung |  |  | Auswahl |  |  |  |  | - | x | x | - | x | x | x | x | x | - | x | -
|  | Doppelboden | [7 empty] | - | x | x | - | - | x | x | - | x | - | - | x
|  | Rutschhemmend |  |  | Auswahl | Ja / Nein |  |  |  |  | - | x | - | x | x | x |  | x | - | - | x
|  | Undurchlässig f. Flüssigk. | [8 empty] | - | [7 empty] | - | - | x
|  | Abfliessen von Flüssigk. | [8 empty] | - | [7 empty] | - | - | x
|  | Boden abswaschbar | [8 empty] | - | [7 empty] | - | - | x
|  | Boden abspritzbar | [8 empty] | - | [7 empty] | - | - | x
|  | mech. Widerstandfähigk. Gegen Druck, Abrieb, Schlag | [8 empty] | - | [7 empty] | - | - | x
|  | Widerstandsfähigkeit g. Säuren, laugen, organische Lösungs-, Desinfektionsmittel | [8 empty] | - | [7 empty] | - | - | x
|  | min.el. lsolierfestigkeit | [8 empty] | - | [7 empty] | - | - | x
|  | Ableitfähigkeit | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Sockel | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Rammschutz | [8 empty] | - | [7 empty] | - | - | x
Decke
|  | Abgehängte Decke | Doppeldecke | [6 empty] | - | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Materialisierung Decke | Deckenbekleidung |  | Auswahl |  |  |  |  | - | - | x | x | x | x | x | - | x | - | x | -
Wand
|  | Materialisierung Wand |  |  | Auswahl |  |  |  |  | - | - | x | x | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Handlauf | [8 empty] | - | [7 empty] | - | - | x
Fenster
|  | Öffnungsart | [7 empty] | - | - | x | - | - | x | x | - | x | - | x | -
|  | Fenster öffenbar |  |  | Auswahl | Ja / Nein |  |  |  | - | x | x | - | - | x | x | - | x | x | x | -
|  | Fenster öffenbar zu Reinigungsarbeiten |  |  | Auswahl | Ja / Nein |  |  |  | - | - | x | - | - | x | x | - | x | x | x | -
|  | Fensterfläche (inkl. Rahmen) |  |  | Zahl | m2 |  |  |  | - | x | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | U-Wert Fenster gesamt | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | U-Wert Glas | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | U-Wert Rahmen | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | g-Wert Verglasung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Allgemein) | x | -
|  | Schallschutz | [7 empty] | - | - | x | - | - | x | x | - | x | x | x | -
Licht- Sonnenschutz
|  | Sonnenschutz aussenliegend |  |  | Auswahl | Ja / Nein |  |  |  | - | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Ansteuerung Sonnenschutz |  |  | Auswahl | elektrisch / manuell |  |  |  | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Blendschutz |  |  | Auswahl | Ja / Nein |  |  |  | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Ansteuerung Blendschutz |  |  | Auswahl | elektrisch / manuell |  |  |  | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Verschattungsfaktor | [7 empty] | - | x | x | - | x | x | x | - | x | x (Allgemein) | - | -
|  | g-Wert Sonnenschutz | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Allgemein) | - | -
|  | Vorhänge Fenster |  |  | Auswahl | Ja / Nein |  |  |  | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Vorhang (Raumtrennung) |  |  | Auswahl | Ja / Nein |  |  |  | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Sichtschutz |  |  | Auswahl | Ja / Nein |  |  |  | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
Türen
|  | Tür ID |  | KOL-G-123.01 | [5 empty] | - | x | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - |  |  | Richtlinien zur BWD
|  | Türcode | [7 empty] | - | x | x | - | x | x | x | - | x | - | x | - |  |  | Richtlinien zur BWD
|  | Türnummer | [7 empty] | - | x | x | - | x | x | x | x | x | - | x | - |  |  | Richtlinien zur BWD
|  | minimale Breite i.L. |  | 00.00m |  | m |  |  |  | - | x | x | - | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Spezifische Türdaten siehe Anlagenkonzept UZH | [7 empty] | - | x | x | - | - | x | x | - | x | - | x | - |  |  | Anlagenkonzep UZH
| Ausstattung |  | Einbauten
|  | Unterbauleuchten in Möbel integriert | [8 empty] | - | [7 empty] | -
|  | Arbeitslicht fronatl |  |  | Auswahl | Ja / Nein |  |  |  | - | - | x | - | - | x | x | - | x | - | x | -
|  | Anzahl Arbeitsplätze |  | 13 | Zahl |  |  |  |  | - | x | x | - | x | x | x | x | x | - | - | x |  |  |  | Maximum möglicher Arbeitsplätze
|  | Vorhandene Arbeitsplatzfläche |  | 00.00m | Zahl | m |  |  |  | - | x | x | - | x | x | x | - | x | - | - | x |  |  |  | Maximum möglicher Arbeitsplätze
Bauphysik
|  | Lärmempfindlichkeit | [7 empty] | - | - | x | - | - | x | x | - | x | x | x | -
|  | Trittschall L´ | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Luftschall von aussen | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Luftschall von innen | [7 empty] | - | - | x | - | - | x | x | - | x | x | x | -
|  | Dauergeräusch Gebäudetechn. Anlagen | [7 empty] | - | - | x | - | - | x | x | - | x | x | x | -
|  | Raumakustik Nutzungsart | [7 empty] | - | - | x | - | - | x | x | - | x | x | x | -
Statik
|  | Flächenlast | Nutzlast | [6 empty] | - | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Auflast |  |  |  | kN/m2 |  |  |  | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Punktlast | [7 empty] | - | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Einzellast für Grossgeräte | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Schwingungsresistenz |  |  |  | NV |  |  |  | - | - | x | x | x | x | x | - | x | x (Allgemein) | x | -
Elektro
|  | Notbeleuchtung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Notausschalter | [7 empty] | - | - | x | - |  |  |  | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Steckdose 230V | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Steckdose 400V | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | USV | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Grossgeräteanschluss | [7 empty] | - | - | x | - |  |  |  | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Allg. Ersatzstromversorg. (AEV) | [7 empty] | - | - | x | - |  |  |  | - | x | x (Labor) | x | -
|  | UKV-Anschluss | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Video-Überwach. P-P | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Lichtruf Anzeige | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Uhr | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | A/V Ausrüstung | [7 empty] | - | - | x | - |  |  |  | - | x | - | x | -
|  | Spezialausrüstung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Lichtsteuerung Standardräume | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Reserve |  |  | 0% | % |  |  |  | - | - | x | - |  |  |  | - | x | x | x | -
Lichtplanung
|  | Einbauart | [7 empty] | - | - | x | - |  | x | x | - | x | - | x | -
|  | mittlere allgm Bel.stärke | [7 empty] | - | - | x | - |  | x | x | - | x | x | x | -
|  | Nutzhöhe | [7 empty] | - | - | x | - |  | x | x | - | x | - | x | -
|  | Notleuchte | [7 empty] | - | - | x | - |  | x | x | - | x | - | x | -
|  | Fluchtwegleuchten | [7 empty] | - | - | x | - |  | x | x | - | x | - | x | -
|  | Lichtstärke | [7 empty] | - | - | x | - |  | x | x | - | x | - | x | -
|  | Leuchtmittelfarbe | [7 empty] | - | - | x | - |  | x | x | - | x | - | x | -
|  | Leuchtentyp (Stehleuchte, Deckenleuchte) | [7 empty] | - | - | x | - |  | x | x | - | x | - | x | -
Heizung / Kälte
|  | Art Wärmeverteilung | [7 empty] | - | - | [5 empty] | - | x | - | x | -
|  | Art Kälteverteilung | [7 empty] | - | - | [5 empty] | - | x | - | x | -
|  | spezifische Heizleistung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | spezifische Kühlleistung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Umluftkühlung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Gerätekühlung direkt | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Heizkörper | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Bodenheizung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Bodenkühlung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Heiz- / Kühldecke | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Abwärmel. Betriebsmittel | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Abwärmel. Personen | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Abwärmel. Beleuchtung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Raumtemp. max. | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Raumtemp. min. | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Temp. Konstanz | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Rel. Feuchte max. | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Rel. Feuchte min. | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Feuchte Konstanz +/- | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Befeuchtung | [7 empty] | - | - | [5 empty] | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Kühlung | [7 empty] | - | - | [5 empty] | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Raumheizung | [7 empty] | - | - | [5 empty] | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Reserve | [7 empty] | - | - | [5 empty] | - | x | x (Labor) | x | -
Sanitär
|  | Anzahl Toiletten | [7 empty] | - | x | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Anzahl Toiletten barrierefrei | [7 empty] | - | x | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Anzahl Garderobenspinds | [7 empty] | - | x | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Anzahl Garderobenspinds barrierefrei | [7 empty] | - | x | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Anzahl Lavabos | [7 empty] | - | x | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Anzahl Lavabos barrierefrei | [7 empty] | - | x | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Anzahl Urinale | [7 empty] | - | x | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Anzahl Duschen | [7 empty] | - | x | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Anzahl Dusche barrierefrei | [7 empty] | - | x | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Kaltwasser | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Warmwasser | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Labormedien (Sanitär, Gase, etc.) | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Kaltwasser Enthärtet (8°-10°) | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Osmosewasser <15 uS | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Osmodewasser <5 uS | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Regenwasser | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Häusliches Abwasser | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Laborwasser | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | med. Druckluft 4 bar | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | med. Druckluft 8 bar | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Stickstoff gasförmig | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Notdusche | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Augendusche | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Aerosolabsaugung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Trockenabsaugung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Flaschengas | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Gasverrohrung | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Gipsschneider | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Flüssigstickstoff | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Deionisiertes Wasser | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Reserve | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Spülbecken | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Waschtisch | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x | -
|  | Ausguss | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Putzwanne | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x | -
|  | Instrumentenwaschanlage | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x | -
|  | Geschirrwaschanlage | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x | -
|  | Wasserspender | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x | -
|  | Wasseranschluss Kaffeemaschine | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x | -
|  | Desomat | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x | -
Lüftung / Klima
|  | Temperatur Max. | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x | -
|  | Temperatur Min. | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x | -
|  | Luftwechselrate Min. | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Luftwechselrate Max. | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Relative Feuchte Sommer | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x | -
|  | Relative Feuchte Winter | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x | -
|  | spez. Aussenvolumenstrom | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Dauergeräusch Lüftungsanlage | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | mechanische Lüftung (ja/nein) | [7 empty] | - | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Fensterlüftung (ja/nein) | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | max. CO2 | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Spez. Absaugung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Überdruck / Unterdruck | Druckstufung | [6 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
Gebäudeautomation / MSRL
|  | Fenster-/ Türautomation | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x
|  | Beleuchtung | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x
|  | Beschattung | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x
|  | Zeitprogr. Nach Masteruhr | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Zeitprogramm Einzelraum | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Einzelraumregulierung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Benutzungsdauer Tag | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Benutzungsdauer Woche | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Radioaktivitätsmessung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Luftqualitätsregulierung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Luftfeuchteregulierung | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | x | x
|  | Tempersollwertgeber | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x | x | -
|  | Wassermelder | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Belegungsauswertung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Steuerung über Nutz.arten | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Trennwandsteuerung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Präsenzregelung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Verbrauchsmessung Heizung/ Kälte | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | x | x
|  | Verbrauchsmessung Lüftung | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | x | x
|  | Verbrauchsmessung Sanitär | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | x | x
|  | Verbrauchsmessung Elektro | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | x | x
Sicherheit
|  | Zugehörigkeit zu Schliessbereich | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | [6 empty] | Schliessplan
Brandschutz
|  | Feuerwiderstand Soll | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x | -
|  | Fluchtweg | [7 empty] | - | - | x |  |  |  |  | - | x | - | x | -
|  | Nutzungseinheit | [7 empty] | - | - | [5 empty] | - | x | - | x | -
|  | Feuerlöschanlage | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Allgemein Löschanlagenkonzept) | x | -
|  | Wandlöschposten | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Allgemein Löschanlagenkonzept) | x | -
|  | Handfeuerlöscher | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Allgemein Löschanlagenkonzept) | x | -
|  | Wasserlöschposten | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Allgemein Löschanlagenkonzept) | x | -
|  | BMA | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Allgemein Löschanlagenkonzept, Labor) | x | -
|  | Evakuationsanlage | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Labor) | x | -
|  | Entrauchung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Allgemein) | x | -
|  | Maximale Personenbelegung | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Atrium) | x | -
|  | Mobile Brandlasten | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Atrium) | x | -
|  | Lösungsmittel | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Allgemein) | x | -
|  | Spinkleranlage | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Tiefgarage, Labor, Zahnmedizin) | x | -
|  | Brandgefahr | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x (Tiefgarage, Labor, Zahnmedizin) | x | -
|  | Preaction Sprinkler | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x | - | x | -
|  | Weitere Brandschutzattribute sind den Richtlinien zur Brandschutz zu entnehmen | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - |  | - | x | -
Medizintechnik
|  | Abwärmel. Medizintechnik | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x |  | x | -
|  | Strahlenschutz | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x |  | x | -
|  | Faradaykäfig | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x |  | x | -
|  | Laserklasse | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x |  | x | -
|  | Artikelnummer Lead Gerätetyp | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x |  | x | -
|  | Potentialausgleich Anzahl | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x |  | x | -
|  | Zuleitungen Reindampf Anzahl | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x |  | x | -
|  | Absicherung Stromstärke Leistungsaufnahme Betrieb elektrische Leistung | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x |  | x | -
|  | Vollentsalztes Wasser Anzahl | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x |  | x | -
|  | Bodenabsenkung b/t/h | [7 empty] | - | - | x | x | x | x | x | - | x |  | x | -
|  | Betriebsgeräusche Leistungspegel | [7 empty] | - | - | x | - | x | x | x | - | x |  | x | -

## Datenlieferung
Datenlieferung
Bestandteil der Richtlinien zur Bauwerksdokumentation UZH (V 2024-01)
Direktion Immobilien und Betrieb Entwicklung und Datenmanagement
| Areal | Beispiel | Bsp.
| Areal ID | UZ10 | UZ13 | - | - | -
| Arealname | Irchel Campus | Kollegienareal | Dropdownauswahl | Dropdownauswahl | Dropdownauswahl
| Ort | Zürich | Zürich | - | - | -
| Land | Schweiz | Schweiz | - | - | -
Objekt
Parzelle
| Objekt ID (Parzelle) | - | UZ13-001 | -- | -- | --
| Parzellencode |  | 001
| Parzellennummer |  | AA3348
| PLZ (Parzelle) |  | 8006
| Grundstücksfläche (qm) |  | 38638
| Umgebungsfläche (qm) |  | 3567
Gebäudekomplex
| Objekt ID (Gebäudekomplex) | #REF! | UZ13-KG1 | -- | -- | --
| Gebäudekomplexcode |  | KG1
| Gebäudecodes |  | KOL
| Nettofläche (qm) |  | 123456
| Geschossfläche (qm) |  | 234567
Gebäude
| Objekt ID (Gebäude) | #REF! | UZ13-KOL | -- | -- | --
| Gebäudecode |  | KOL
| Parzellencode | #REF! | 001
| Strasse |  | Rämistrasse
| Hausnummer |  | 71
| PLZ (Gebäude) |  | 8006
| Strasse (Post) |  | Rämistrasse
| Hausnummer (Post) |  | 71
| PLZ (Post) |  | 8006
| Quartier |  | Hochschulen
| Nettofläche (qm) |  | 23456
| Geschossfläche (qm) |  | 34567
| Vermietbare Fläche (qm) |  | 12345
| Baujahr |  | 1912
| Letzte Gesamtinstandsetzung |  | 1980
| Letzte Teilinstandsetzung |  | 2001
| Energiebezugsfläche (qm) |  | 10000
Geschoss
| Geschoss ID |  | UZ13-KOL-E
| Geschosscode |  | E
| Nettogeschossfläche (qm) |  | 2587
| Geschossfläche (qm) |  | 3136.5
| Aussengeschossfläche (qm) |  | 123
Flächen
Allgemein
| Flächen ID |  | UZ13-KOL-E-011 | - | - | -
| Flächencode |  | KOL-E-011
| Flächennummer |  | 011
| Flächenbezeichnung bewilligt |  | 2.11 Büro
| Nettofläche |  | 34
| Min. Flächenhöhe OK FB - UK RD |  | 4.2
| Min. Flächenhöhe Licht |  | 3
| Barrierefrei |  | ja
Weitere Flächenattribute
| Boden Materialisierung |  | Holz
| Doppelboden |  | nein
| Abgehängte Decke |  | ja
| Fenster öffenbar |  | nein
| Fensterfläche (inkl. Rahmen) |  | 7
| Sonnenschutz aussenliegend |  | ja
| Verschattungsfaktor |  | 1.2
| Anzahl Arbeitsplätze |  | 2
| Vorhandene Arbeitsplatzfläche |  | 14
| Flächenlast |  | 1,7
| Punktlast |  | 2,2
Sanitär
| Anzahl Toiletten |  | 0
| Anzahl Toiletten barrierefrei |  | 0
| Anzahl Garderobenspinds |  | 0
| Anzahl Garderobenspinds barrierefrei |  | 0
| Anzahl Lavabos |  | 0
| Anzahl Lavabos barrierefrei |  | 0
| Anzahl Urinale |  | 0
| Anzahl Duschen |  | 0
| Anzahl Duschen barrierefrei |  | 0
Lüftung
| Mechanische Lüftung |  | ja

## Exceldropdowns
Arealname | Arealcode | Areal-ID | Stadt | Land
Dropdownauswahl | - | - | - | -
Universität Zürich | UZ00 | UZ00 | Zürich | Schweiz
Alter Botanischer Garten | UZ01 | UZ01 | Zürich | Schweiz
ASVZ Fluntern | UZ02 | UZ02 | Zürich | Schweiz
Botanischer Garten | UZ03 | UZ03 | Zürich | Schweiz
Careum | UZ04 | UZ04 | Zürich | Schweiz
Einzelobjekte international | UZ05 | UZ05 | ausfüllen | ausfüllen
Einzelobjekte Schweiz | UZ06 | UZ06 | ausfüllen | Schweiz
Einzelobjekte Stadt Zürich | UZ07 | UZ07 | Zürich | Schweiz
Gloriarank | UZ08 | UZ08 | Zürich | Schweiz
Hirschengraben | UZ09 | UZ09 | Zürich | Schweiz
Irchel Campus | UZ10 | UZ10 | Zürich | Schweiz
Irchel Park | UZ11 | UZ11 | Zürich | Schweiz
Kilchberg | UZ12 | UZ12 | Zürich | Schweiz
Kollegienareal | UZ13 | UZ13 | Zürich | Schweiz
Kunsthaus | UZ14 | UZ14 | Zürich | Schweiz
Lengg | UZ15 | UZ15 | Zürich | Schweiz
Lindau | UZ16 | UZ16 | Zürich | Schweiz
Oerlikon | UZ17 | UZ17 | Zürich | Schweiz
Platte | UZ18 | UZ18 | Zürich | Schweiz
Rämibühl | UZ19 | UZ19 | Zürich | Schweiz
Schlieren | UZ20 | UZ20 | Zürich | Schweiz
Tierspital | UZ21 | UZ21 | Zürich | Schweiz
Universitätsspital | UZ22 | UZ22 | Zürich | Schweiz
Wässerwies | UZ23 | UZ23 | Zürich | Schweiz
Zürich West | UZ24 | UZ24 | Zürich | Schweiz
ZZM Gloriarank | UZ25 | UZ25 | Zürich | Schweiz
ZZM Hottingen | UZ26 | UZ26 | Zürich | Schweiz