## Muster
Projekt: |  | stabilisierende Massnahmen
|  | Sommer 2023 | [6 empty] | Energieeinsparung total [kWh] . |  |  |  |  | 9648.8
Projektleiter UZH |  | Martin Spielmann | [11 empty] | 51.22%
Planer |  | ...
Stand |  | 2021-09-20
Raum | Gewerk | Anzahl alt ° | Fabrikat/Typ alt | Leistung alt [W] ° | P_tot alt [kW] | Energie alt [kWh] | Betriebsstunden [h] * | Anzahl neu ° | Leistung neu [W oder W/m] ° | Fabrikat/Typ neu | P_tot neu [kW] | Regulierung | Energie neu [kWh] | Einsparung [kWh]
Y04 G 30 | Heizung | 2 | Grundfos/abc | 220 | 0.44 | 3854.4 | 8760 | 2 | 180 |  | 0.36 | 1 | 3153.6 | -700.8
Y04 G 30 | Heizung | 2 | Grundfos/def | 60 | 0.12 | 264 | 2200 | 2 | 40 |  | 0.08 | 1 | 176 | -88
Y04 G 30 | Heizung | 2 | Grundfos/ghi | 40 | 0.08 | 320 | 4000 | 2 | 25 |  | 0.05 | 0.5 | 100 | -220
Y04-F-35 | Lüftung | 4 | Firma A/Typ-02 | 600 | 2.4 | 14400 | 6000 | 4 | 400 |  | 1.6 | 0.6 | 5760 | -8640
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 3.04 | 18838.4 |  |  |  |  | 2.09 |  | 9189.6
* Betriebsstunden schätzung oder nach Leitsystem
° Anzahl Pumpen
Regulierung FU oder Druck, reduktionsfaktor Schätzung

## Vorlage
Projekt: |  | stabilisierende Massnahmen UZI-1, Prio2
|  | Sommer 2023 | [6 empty] | Energieeinsparung total [kWh] . |  |  |  |  | 2160
Projektleiter UZH |  | Martin Spielmann | [11 empty] | 36%
Planer |  | ??????
Stand |  | 2021-09-20
Raum | Gewerk | Anzahl alt | Fabrikat/Typ alt | Leistung alt [W] | P_tot alt [kW] | Energie alt [kWh] | Betriebsstunden [h] * | Anzahl neu ° | Leistung neu [W oder W/m] ° | Fabrikat/Typ neu | P_tot neu [kW] | Regulierung° | Energie neu [kWh] | Einsparung [kWh]
Raum 1 | Lüftung | 1 | unbekannt | 1500 | 1.5 | 6000 | 4000 | 1 | 1200 | xyz | 1.2 | 0.8 | 3840 | -2160
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 1.5 | 6000 |  |  |  |  | 1.2 |  | 3840
* Betriebsstunden schätzung oder nach Leitsystem
°Regulierung. Reduktionsfaktor nur wenn eine Verbesserung erzielt wurde.
Regulierung FU oder Druck, reduktionsfaktor Schätzung