Direktion Immobilien und Betrieb

Entwurf

Anlagen- und Funktionsbeschrieb
[Heizung Lüftung Kälte Objekt-Kürzel]

| [Vorlagen-Version: 2024-1] (diese Zeile löschen)] |  |
| --- | --- |
| Anlagen: | [Auflistungen Anlagen und Nummer Wärmepumpe H001 Heizgruppe Nord H002 Lüftung Labor L001 Lüftung Nebenräume L001 Kältemaschine K001] |  |
| Standort: | [Campus Irchel] [Y36] [Winterthurerstrasse 190] [8057 Zürich] |  |
| Ersteller: | [Firma] [Name] [Adresse] [PLZ Ort] |  |

Anleitung zum Erstellen des Anlage- und Funktionsbeschriebs mit der vorliegenden Vorlage

- Blauer Text mit eckiger Klammer […] sind auszufüllen (sofern möglich). Anderenfalls sind diese bei Abschluss des Dokuments zu löschen.

- Hinweis: Titel des Dokuments ist mit der Kopfzeile des Dokuments verlinkt und wird automatisch angepasst (Anlagen- und Funktionsbeschrieb [Heizung Lüftung Kälte Objekt-Kürzel]).

- Alle geschriebenen Texte können übernommen werden und wenn nötig ergänzt oder angepasst werden.

- Bei Abschluss Dokument: Sämtlicher Text ist auf schwarze Schriftfarbe zu stellen.

- Bei Abschluss Dokument: Diese Anleitung und Seite sind zu löschen.

Änderungsverlauf Steuer- und Regelbeschrieb

| Datum | Revision Nr. | Bemerkung zur Revision | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.06.2023 | R 2023-1 | Erstellung des Anlage- und Funktionsbeschriebs | Planer |

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	5

1.1 Anlagenübersicht	5

1.2 Übergeordnete Auslegungsgrundlagen	5

2 [Anlage] … [je ein Kapitel pro Anlage]	5

2.1 Zweck der Anlage	5

2.2 Auslegung der Anlage	6

2.3 Anlagenbeschrieb	6

2.4 Funktionsbeschrieb	6

2.5 Sollwerte bei Inbetriebsetzung	6

2.6 Visualisierung Betriebsparameter und Anpassung Sollwerte im Leitsystem	6

Anhang – Vorgaben zu Sollwerten bei Inbetriebsetzung	8

A.1.	Heizung: Zeitschaltprogramme	8

A.2.	Lüftung und Klimakälte: Zeitschaltprogramme	8

A.3.	Heizung: Grenzwerte, Schiebungen, Absenkungen, Aufheizbetrieb	9

A.4.	Klimakälte: Grenzwerte und Sollwerte	11

A.5.	Lüftung: Regelung nach Luftqualität	11

A.6.	Lüftung: Sollwerte Luftmengen	12

# Allgemeines

Um Wiederholungen zu vermeiden sind die Informationen, die für alle Anlagen gleichermassen gelten, in diesem Kapitel zusammengefasst.

## Anlagenübersicht

[Anlagenverzeichnis in Tabellenform

mit Anlagenname, Anlagennummer gemäss Anlageliste (siehe Richtlinie GA-Kennzeichnungskonzept UZH und Standort)]

[Heizung

Titel Anlage 1

Titel Anlage 2 ]

[Kälte

Titel Anlage 1

Titel Anlage 2]

[Lüftung

Titel Anlage 1

Titel Anlage 2 ]

[Hinweis: Wärmeerzeugungsanlagen und Kälteerzeugungsanlagen erhalten eine eigene Anlagennummer]

## Übergeordnete Auslegungsgrundlagen

[Übergeordnete Auslegungsgrundlagen z.B. Aussenluftkonditionen Winter/Sommer, Wetterdatensatz («normal», «warm»), Simulationsdaten]

[Verwendete Grundlagen hier aufführen, z.B. Technische Anschlussbedingen]

[Verwendete Normen hier aufführen, z.B. SIA 2024, SIA 384/1]

[Hinweis: spezifische Auslegungen werden bei den einzelnen Anlagen aufgeführt ]

# [Anlage] … [je ein Kapitel pro Anlage]

## Zweck der Anlage

[Wozu dient die Anlage?]

[Wie und wo wirkt die Anlage? Wer sind die Nutzer der Anlage?]

[In welcher Beziehung steht die Anlage zu anderen HLKKS-Anlagen?]

## Auslegung der Anlage

[Spezifische Dimensionierungsparameter z.B. Raumkonditionen, Personenbelegung, Wärmelasten, Leistung je Nutzung etc. werden bei den einzelnen Anlagen aufgeführt]

[Schallschutzanforderungen]

## Anlagenbeschrieb

[Wesentliche Anlagekomponenten und deren Anordnung]

[Spezifikationen der Anlage (z.B. Leistungen)]

[Wesentliche Qualitätsmerkmale (z.B. Materialien, Druckfestigkeit, Luftdichtheit, eingesetzte Filter etc.)]

[Örtliche Zuordnung der Anlage und deren Komponenten (inkl. Erschliessungswege)]

[Platzierung und Zugänglichkeit von Anlageteilen, die des Unterhalts bedürfen]

[Abhängigkeiten von und Abgrenzungen zu anderen Anlagen/Gewerken]

## Funktionsbeschrieb

[Führungsgrössen]

[Sämtliche Betriebszustände

z.B. AUS, Ein Stufe 1, Ein Stufe 2, Stufenlos, Frost, Brand, Nachtauskühlung, etc.]

[mit Freigabekriterien

z.B. Grenzwert Luftqualität, Zeitschaltprogramm, Präsenzmelder]

[Kaskadensteuerungen]

[Prioritätenfolgen]

[Spezielle Steuer- und Regelfunktionen

z.B. Anfahrbetrieb, Sommer-/Winterbetriebsarten, Ferien, Störumschaltungen, übergeordnetes Energiemanagement, Kälte- Wärmerzeugung, etc.]

[Spezielle Sicherheitsfunktionen

z.B. Taupunktüberwachung Kühldecken, Kältemittelüberwachung, Lastabwurf Kälte]

[Funktionale Schnittstellen zu Abwärmenutzung, KVS-WRG-Anlage, Kälteanlagen]

[Art der Regulierung z.B. Abluft- / Zuluftkaskadenregelung mit Minimal- / Maximalbegrenzung der Zulufttemperatur und Sommerkompensation, Raumtemperaturregelung mittels Thermostatventil oder Raumthermostat,  Aussentemperatur geführte Vorlauftemperaturregelung, etc.]

[Reserven
Welche Reserven wurden vorgesehen, auf welchen Grundlagen und Überlegungen wurden Reserven vorgesehen]

[Schematische Darstellungen]

[Die formale Beschreibung ist mit Prinzipschema und/oder Regeldiagramm und/oder Bedienkonzept Raum zu ergänzen.]

## Sollwerte bei Inbetriebsetzung

[Tabellenartige Auflistung aller Grenz- und Sollwerte sowie Zeitschaltprogramme bei Inbetriebnahme, vgl. Vorgaben gemäss Anhang]

## Visualisierung Betriebsparameter und Anpassung Sollwerte im BMS

Die nachfolgenden aufgeführten Parameter sind in den Steuer und Regelbeschrieb aufzunehmen:

Folgende Betriebsparameter sind im Leitsystem zu visualisieren:

[Es sind alle Betriebsparameter im Leitsystem zu visualisieren, welche …]

Folgende Sollwerte können durch den Nutzer im Leitsystem verändert werden:

[Im Leitsystem sind alle Betriebsparameter durch den Nutzer verstellbar, welche …]

Folgende Betriebsparameter sind im Leitsystem und in der Messdatenbank aufzuzeichnen:

[Es sind alle Betriebsparameter, welche im Leitsystem visualisiert werden, sind aufzuzeichnen]

# Anhang – Vorgaben zu Sollwerten bei Inbetriebsetzung

Im Folgenden sind Vorgaben der UZH aufgelistet, welche für die Einstellungen der HLK-Anlagen bei Inbetriebsetzungen zu prüfen und vorzunehmen sind.

Heizung: Zeitschaltprogramme

Die folgenden Vorgaben zu Zeitschaltprogrammen für Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen und Klimakälteanlagen sind mit der Bauherrschaft im Projekt zu prüfen und bis zur Inbetriebsetzung festzulegen.

Nutzung Büro und Labor

|  | Tag-Betrieb | Aufheizbetrieb* | Nacht-Betrieb |
| --- | --- | --- | --- |
| MO | 08 bis 17 Uhr | 06 bis 08 Uhr | Übrige Zeiten |
| DI bis FR | 08 bis 17 Uhr | 07 bis 08 Uhr | Übrige Zeiten |
| SA | - | - | Übrige Zeiten |
| SO | - | - | Übrige Zeiten |

* Gebäudespezifisch prüfen, ob notwendig

Nutzung Sport

|  | Tag-Betrieb | Aufheizbetrieb* | Nacht-Betrieb |
| --- | --- | --- | --- |
| MO | 08 bis 22 Uhr | 07 bis 08 Uhr | Übrige Zeiten |
| DI bis FR | 08 bis 22 Uhr | 07 bis 08 Uhr | Übrige Zeiten |
| SA | 09 bis 18 Uhr | 07 bis 08 Uhr | Übrige Zeiten |
| SO | 09 bis 18 Uhr | 07 bis 08 Uhr | Übrige Zeiten |

* Gebäudespezifisch prüfen, ob notwendig

Weitere Nutzungen

In Absprache mit der Bauherrschaft festzulegen.

Lüftung und Klimakälte: Zeitschaltprogramme

Die folgenden Vorgaben zu Zeitschaltprogrammen für Lüftungsanlagen und Klimakälteanlagen sind mit der Bauherrschaft im Projekt zu prüfen und bis zur Inbetriebsetzung festzulegen.

Nutzung Büro und Labor (ohne Labors mit Sicherheitsanforderungen via Lüftung)

Grundsätzlich sollen Lüftungen und Klimakälteanlagen bedarfsgerecht gesteuert werden. Wenn dies nicht vorgesehen ist (z.B. Einzelraumbüros), dann sind folgende Zeitschaltprogramme vorzusehen:

|  | Tag-Betrieb |
| --- | --- |
| MO | 08 bis 17 Uhr |
| DI bis FR | 08 bis 17 Uhr |
| SA | - |
| SO | - |

Nutzung Sport

|  | Tag-Betrieb |
| --- | --- |
| MO | 08 bis 22 Uhr |
| DI bis FR | 08 bis 22 Uhr |
| SA | 09 bis 18 Uhr |
| SO | 09 bis 18 Uhr |

Weitere Nutzungen

In Absprache mit der Bauherrschaft festzulegen.

Heizung: Grenzwerte, Schiebungen, Absenkungen, Aufheizbetrieb

Heizgrenze

|  | Heizung Aus |
| --- | --- |
|  | - Aussentemperatur > 18 °C und - Zeitschaltprogramm «Tag-Betrieb» |
|  | - Aussentemperatur > 5 °C und - Zeitschaltprogramm «Nachbetrieb-Betrieb» |

|  | Heizung Ein (Freigabe) |
| --- | --- |
| Wenn Aussentemperatur 48-h-Mittel | < 15 °C |
| oder Aussentemperatur aktuell | < 5 °C |

|  | Priorität |
| --- | --- |
| Wenn Bedingungen für «Heizung aus» und Heizung Ein (Freigabe)» gleichzeitig erfüllt, dann hat «Heizung Aus» Priorität | Heizung Aus |

Heizkurve

Instandgesetzte Bauten

|  | Heizung VL |
| --- | --- |
| Aussentemperatur aktuell bei – 8°C | 50 °C |
| Aussentemperatur aktuell bei + 20 °C | 20 °C |

Absenkung

|  | Absenkung |
| --- | --- |
| Wenn Zeitschaltprogramm auf «Nach-Betrieb» und Freigabe der Heizung, dann Absenkung Vorlauftemperatur gegenüber Sollwert der Heizkurve | 8 K |

Aufheizbetrieb

|  | Überhöhung |
| --- | --- |
| Wenn Zeitschaltprogramm auf «Aufheizbetrieb», Überhöhung Vorlauftemperatur gegenüber Sollwert der Heizkurve | 8 K |

Neubauten

|  | Heizung VL |
| --- | --- |
| Aussentemperatur aktuell bei – 8°C | 30°C |
| Aussentemperatur aktuell bei + 20 °C | 20 °C |
| Nachtabsenkung | Im Bauprojekt zu prüfen |

Einzelraumregulierung: Sollwert Raumtemperatur

Bei Räumen mit Einzelraumregulierung der Raumtemperatur sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

|  | Solltemperatur |
| --- | --- |
| Nutzung Büro | 22 °C |
| Nutzung Sport | 18 °C |
| Nutzung Labor | 21 °C |

Klimakälte: Grenzwerte und Sollwerte

Kühlgrenze

|  | Klimakälte Ein (Freigabe) |
| --- | --- |
| Wenn Aussentemperatur 48-h-Mittel | > 21 °C |
| oder Aussentemperatur aktuell | > 24 °C |

|  | Klimakälte Aus |
| --- | --- |
| Wenn Aussentemperatur aktuell | < 20 °C |

Sollwerte VL Kälte

|  | Vorlauftemperatur |
| --- | --- |
| Wenn Freigabe Klimakälte | 18 °C (konstant) |

Einzelraumregulierung: Sollwert Raumtemperatur

Bei Räumen mit Einzelraumregulierung der Raumtemperatur sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

|  | Solltemperatur |
| --- | --- |
| Nutzung Büro | 22 °C |
| Nutzung Sport | 18 °C |
| Nutzung Labor | 21 °C |

Lüftung: Regelung nach Luftqualität

Folgende Vorgaben sind bei allen Lüftungsanlagen mit Regelung nach der Luftqualität einzuhalten:

Nutzung Büro

|  | CO2 Raum [ppm] |
| --- | --- |
| Lüftung Ein | > 1000 ppm |
| Lüftung Aus | < 900 ppm |

Nutzung Hörsäle und Seminarräume

|  | CO2 Raum [ppm] |
| --- | --- |
| Lüftung Ein | > 900 ppm |
| Lüftung Aus | < 800 ppm |

Nutzung Sport

|  | CO2 Raum [ppm] |
| --- | --- |
| Lüftung Ein | > ppm |
| Lüftung Aus | < … ppm |

Lüftung: Sollwerte Luftmengen

|  | Luftmenge |
| --- | --- |
| Lüftung Aus | 0 m3/h |
| Lüftung Ein | Gemäss Auslegung und Luftqualität |