## Flächenbaum
Flächenbaum UZH
Bestandteil der Richtlinien zur Bauwerksdokumentation UZH (V 2024-01)
Direktion Immobilien und Betrieb
|  |  | Flächenart | SIA Nr. | SIA | DIN Nr. | DIN 277 | UZH Nr. |  | Bemerkungen
AGF | ANGF | ANGF | ANF | 0 | Aussennutzfläche | 0.1 | Aussennutzfläche | 0.11 | Balkon | inkl. Fluchtbalkone, hinausragende Plattform über dem Gebäudeniveau
AGF | ANGF | ANGF | ANF | 0 | Aussennutzfläche | 0.1 | Aussennutzfläche | 0.12 | Terrasse | Ebenerdige Plattform
AGF | ANGF | ANGF | ANF | 0 | Aussennutzfläche | 0.1 | Aussennutzfläche | 0.13 | Tierhaltung | Zugänglich über das Gebäude, kleinere Ausläufe direkt am Gebäude
AGF | ANGF | ANGF | AVF | 0 | Aussenverkehrsflächen | 0.2 | Aussenverkehrsflächen | 0.21 | Fluchtweg | Fluchtbalkone, Fluchttreppen
AGF | ANGF | ANGF | AFF | 0 | Aussenfunktionsflächen | 0.3 | Aussenfunktionsflächen | 0.31 | Flachdach | Dachfläche
AGF | ANGF | ANGF | AFF | 0 | Aussenfunktionsflächen | 0.3 | Aussenfunktionsflächen | 0.32 | Steildach | Dachfläche
AGF | ANGF | ANGF | AFF | 0 | Aussenfunktionsflächen | 0.3 | Aussenfunktionsflächen | 0.33 | Installationsfläche | Technische Installationen
GF | NGF | NF | HNF | 1 | Wohnen und Aufenthalt | 1.1 | Wohnräume | 1.11 | Wohnen | UZH sieht keine Feingliederung bei Wohnungen vor
GF | NGF | NF | HNF | 1 | Wohnen und Aufenthalt | 1.2 | Gemeinschaftsräume | 1.21 | Multifunktion | z.B. Essen, Aufenthalt, Tagesräume, Bereitschaftsräume etc.
GF | NGF | NF | HNF | 1 | Wohnen und Aufenthalt | 1.2 | Gemeinschaftsräume | 1.22 | Kita | z.B. Kita, Spielen, schlafen, etc.
GF | NGF | NF | HNF | 1 | Wohnen und Aufenthalt | 1.2 | Gemeinschaftsräume | 1.23 | Bankomat | inkl. Tresorraum
GF | NGF | NF | HNF | 1 | Wohnen und Aufenthalt | 1.3 | Pausenräume | 1.31 | Aufenthalt | Ruhige Aufenthaltsräume, Wandelhallen, Pausenhallen, Pausenzimmer
GF | NGF | NF | HNF | 1 | Wohnen und Aufenthalt | 1.3 | Pausenräume | 1.32 | Teeküche | Kleine Küche, höchstens mit Stehtischen
GF | NGF | NF | HNF | 1 | Wohnen und Aufenthalt | 1.3 | Pausenräume | 1.33 | Ruheraum | Räume zum schlafen, ruhen, beten etc.
GF | NGF | NF | HNF | 1 | Wohnen und Aufenthalt | 1.4 | Warteräume | 1.41 | Warteraum | Wartebrereiche in Kliniken, bei Verwaltungsgebäuden
GF | NGF | NF | HNF | 1 | Wohnen und Aufenthalt | 1.5 | Speiseräume | 1.51 | Mensa | enthält Free Flow inkl. kleine Küchenbereiche, mit Ausgabe, grösser als Cafeteria, Kantine
GF | NGF | NF | HNF | 1 | Wohnen und Aufenthalt | 1.5 | Speiseräume | 1.52 | Cafeteria | Cafeteria mit/Ohne Ausgabe
GF | NGF | NF | HNF | 1 | Wohnen und Aufenthalt | 1.5 | Speiseräume | 1.53 | Selbstverpflegung | Räume mit Möglichkeit zur Selbstverpflegung
GF | NGF | NF | HNF | 1 | Wohnen und Aufenthalt | 1.6 | Hafträume
GF | NGF | NF | HNF | 2 | Büroarbeit | 2.1 | Büroräume | 2.11 | Büro | Büro-, Diensträume für eine oder mehrere Personen, bis 200m2, Coworkspace, Fokusräume etc.
GF | NGF | NF | HNF | 2 | Büroarbeit | 2.1 | Büroräume | 2.12 | Post | Flächen für interne Post
GF | NGF | NF | HNF | 2 | Büroarbeit | 2.2 | Grossraumbüro | 2.21 | Bürozone | Flächen für Büroarbeitsplätze einschliesslich der im Grossraum enthaltenen Flächen für Pausenzonen, Besprechungszonen, Garderoben, Verkehrswege, ab 200m2
GF | NGF | NF | HNF | 2 | Büroarbeit | 2.3 | Besprechungsräume | 2.31 | Besprechung | Diskussionsbereich, Sitzungsräume
GF | NGF | NF | HNF | 2 | Büroarbeit | 2.3 | Besprechungsräume | 2.32 | Workshop | Flexible Bestuhlung
GF | NGF | NF | HNF | 2 | Büroarbeit | 2.3 | Besprechungsräume | 2.33 | Besprechungsbox | Kurzarbeitsplatz für 1-2 Personen, Telefonate, Kurzbesprechung, Raum in Raum
GF | NGF | NF | HNF | 2 | Büroarbeit | 2.4 | Konstruktionsräume
GF | NGF | NF | HNF | 2 | Büroarbeit | 2.5 | Schalterräume | 2.51 | Schalter | Empfangsschalter, Kassenräume, Auskunftsschalter, Bedienschalter, Welcome Desk
GF | NGF | NF | HNF | 2 | Büroarbeit | 2.6 | Bedienungsräume | 2.61 | Servicecenter | Überwachungszentralen, Leitzentralen, Technische Serviceräume
GF | NGF | NF | HNF | 2 | Büroarbeit | 2.7 | Aufsichtsräume
GF | NGF | NF | HNF | 2 | Büroarbeit | 2.8 | Bürotechnikräume | 2.81 | Kopierer | Drucker
GF | NGF | NF | HNF | 2 | Büroarbeit | 2.8 | Bürotechnikräume | 2.82 | Fototechnik | Dunkelraum, Fotolabor
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.1 | Werkhallen
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.2 | Werkstätten | 3.21 | Werkstatt grobmechanisch | Grobe Geräte, für Metallarbeiten
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.2 | Werkstätten | 3.22 | Werkstatt feinmechanisch | Feine Geräte, für Leichtmetalle
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.2 | Werkstätten | 3.23 | Werkstatt elektrisch | Werkstatt für elektromechanische Arbeiten
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.2 | Werkstätten | 3.24 | Werkstatt Holz und Kunststoff | Für Holz- und Kunststoffbearbeitung
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.2 | Werkstätten | 3.25 | Glasbläserei | Für Glasbearbeitung
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.3 | Technologische Labors | 3.31 | Technologisches Labor | Allgemeine, nicht zuteilbare Laborflächen
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.3 | Technologische Labors | 3.32 | A-Labor | Chemische Labor mit Radioaktivitäten
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.3 | Technologische Labors | 3.33 | B-Labor | Chemische Labor mit Radioaktivitäten, mit schwerer Abschirmung
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.3 | Technologische Labors | 3.34 | C-Labor | Chemische Labor mit Radioaktivitäten, mit radioaktiven Stoffen
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.3 | Technologische Labors | 3.35 | BSL 1 | Biologische Labor mit Keimen
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.3 | Technologische Labors | 3.36 | BSL 2 | Biologische Labor mit Keimen
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.3 | Technologische Labors | 3.37 | BSL 3 | Biologische Labor mit Keimen
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.4 | Physikalische, physikaltechnische, elektrotechnische Labors | 3.41 | Physiklabor | Allgemeine physikalische, physikaltechnische und elektrotechnische Labors, licht- und schalltechnische Versuche, Beschleuniger-, Reaktorräume
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.4 | Physikalische, physikaltechnische, elektrotechnische Labors | 3.42 | Elektronenmikroskop | Räume für grosse Elektronenmikroskope
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.4 | Physikalische, physikaltechnische, elektrotechnische Labors | 3.43 | Optisches Labor | Laserlabor
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.5 | Chemische, bakteriologische, morphologische Labors | 3.51 | Bakteriologisches Labor | Tiermedizin
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.5 | Chemische, bakteriologische, morphologische Labors | 3.52 | Chemielabor | Labor für chemische Experimente, bakteriologische, morphologische Labors, analytische und präparative Chemie, Isotopenlabors mit Dekontamination, Reinräume
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.5 | Chemische, bakteriologische, morphologische Labors | 3.53 | Messraum | Labor mit Messgeräten
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.6 | Räume für Tierhaltung | 3.61 | Konventionelle Grosstierhaltung | Normale, konventionelle Haltung, Stallräume
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.6 | Räume für Tierhaltung | 3.62 | Konventionelle Kleintierhaltung | Normale, konventionelle Haltung
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.6 | Räume für Tierhaltung | 3.63 | Spezielle Grosstierhaltung | Versäuchte Tiere, Quarantäne
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.6 | Räume für Tierhaltung | 3.64 | Spezielle Kleintierhaltung | Versäuchte Tiere, Quarantäne
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.6 | Räume für Tierhaltung | 3.65 | Spezielle Primatenhaltung | Versäuchte Tiere, Quarantäne
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.6 | Räume für Tierhaltung | 3.66 | Vivarien | inkl. Terrarien, Aquarien und Insektenhaltung
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.7 | Räume für Pflanzenzucht | 3.71 | Klimaraum Pflanzenzucht | Phytotronen
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.7 | Räume für Pflanzenzucht | 3.72 | Pflanzenzucht Labor | Zuchtraum mit Laborinfrastruktur
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.7 | Räume für Pflanzenzucht | 3.73 | Konventionelles Gewächshaus | niedrig installiert
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.7 | Räume für Pflanzenzucht | 3.74 | Spezielles Gewächshaus | hoch installisiert
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.7 | Räume für Pflanzenzucht | 3.75 | Pflanzenzucht allgemein | Zuchtraum ohne Laborinfrastruktur
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.8 | Küchen | 3.81 | Küche | Hoch installisiert Mensa oder Restaurant, Produktionsküche, Abwasch
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.9 | Sonderarbeitsräume | 3.91 | Futterküche | Tiernahrung
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.9 | Sonderarbeitsräume | 3.92 | Schlachtraum | Tier Schlachtraum
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.9 | Sonderarbeitsräume | 3.93 | Kadaverraum | Tierabfall
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.9 | Sonderarbeitsräume | 3.94 | Geräteraum | Sterilisation, Zentrifugen, Kristallzucht, Metallographie
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.9 | Sonderarbeitsräume | 3.95 | Waschraum | inkl. Vorbereitung, Forschungsflächen
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.9 | Sonderarbeitsräume | 3.96 | Schleuse | Zugang zu Reinräume bspw. BSL-3 Labor
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.9 | Sonderarbeitsräume | 3.97 | Experimente | Versuchsräume für Mensch, Tier und Umwelt
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.9 | Sonderarbeitsräume | 3.98 | Autoklav | Spezielle Räume für Autoklaven
GF | NGF | NF | HNF | 3 | Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente | 3.9 | Sonderarbeitsräume | 3.99 | Auswertung | Schreibarbeitsplätze angrenzend zu Labor
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.1 | Lager | 4.11 | Lager | Allgemein, inaktive Luftschutzkellerlager
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.1 | Lager | 4.12 | Lager Lebensmittel | Nahrungsmittel, mit separater Anlieferung
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.1 | Lager | 4.13 | Lager Tiernahrung | Futtermittel, Heuboden
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.1 | Lager | 4.14 | Lager Spezial | Lager mit spezielle Belüftung, Löschmittel, Chemikalien, etc.
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.1 | Lager | 4.15 | Reinigung | Räume für die Reinigung und Textil / Geschirr-Waschküchen
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.2 | Archive / Sammlungen | 4.21 | Archiv | Papier, Bücher, Ordner
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.2 | Archive / Sammlungen | 4.22 | Sammlung | Präparate (feucht und trocken), Kunstwerke, spezielle Lagerung
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.2 | Archive / Sammlungen | 4.23 | Buchmagazin | Lager für Bibliotheken
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.3 | Kühlen | 4.31 | Kühlraum | Kühlräume z.B. für Lebensmittel
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.3 | Kühlen | 4.32 | Tiefkühlraum | Raum mit Tiefkühler
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.4 | Annahme- / Ausgaberäume | 4.41 | Warenannahme | Logistik
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.4 | Annahme- / Ausgaberäume | 4.42 | Warenausgabe | Logistik
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.5 | Verkauf | 4.51 | Laden | Kiosk, Material-Shop
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.6 | Entsorgung | 4.61 | Entsorgung radioaktiv | Abklinglager
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.6 | Entsorgung | 4.62 | Entsorgung chemikalisch | Entsorgung von chemischen Stoffen
GF | NGF | NF | HNF | 4 | Lagern, Verteilen und Verkaufen | 4.6 | Entsorgung | 4.63 | Entsorgung | gekühlte Entsorgung kann im Zusatzfeld ergänzt werden
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.1 | Unterrichtsräume mit festen Gestühl | 5.11 | Hörsaal | Emporen die zum Hörsaal dazugehören, auch ohne festes Gestühl
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.1 | Unterrichtsräume mit festen Gestühl | 5.12 | Hörsaalteil | Korridor, Emporen, Ansteigende Tribühne
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.1 | Unterrichtsräume mit festen Gestühl | 5.13 | Hörsaal Regie | Übersetzungskabinen, Hörsaaltechnik
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.2 | Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl | 5.21 | Seminarraum
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.2 | Allgemeine Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl | 5.22 | Vorbereitung | Vorbereitungsräume in Hörsaalnähe für Vorlesungen
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.3 | Besonderer Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl | 5.31 | Praktikum | Laborpraktikumsflächen
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.3 | Besonderer Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl | 5.32 | Musikraum | Räume für Musik
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.3 | Besonderer Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl | 5.33 | Computerraum | Räume mit Computer
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.3 | Besonderer Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl | 5.34 | Selbststudium | Multifunktionsbereiche innerhalb von Korridoren
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.3 | Besonderer Unterrichts- und Übungsräume ohne festes Gestühl | 5.35 | Sprachlabor
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.4 | Bibliotheksräume | 5.41 | Bibliothek | Bibliotheksflächen
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.4 | Bibliotheksräume | 5.42 | Lernraum | ruhiger Lernbereich innerhalb von Bibliotheken, Leseplätze
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.4 | Bibliotheksräume | 5.43 | Gruppenraum | buchbare Arbeitsräume für Gruppenarbeiten
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.5 | Sporträume | 5.51 | Turnhalle | Turnhallen, Sporthallen
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.5 | Sporträume | 5.52 | Fitness | Fitnessräume, Gym
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.5 | Sporträume | 5.53 | Sportgeräteraum | Geräteräume von Turnhallen
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.5 | Sporträume | 5.54 | Spa | Sauna, Wellness
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.6 | Versammlungsräume | 5.61 | Aufführungsrraum | Kino, Theater
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.7 | Bühnen-, Studioräume | 5.71 | TV-Studio | Filmproduktion, Podcast, Regie, Audio / Video
GF | NGF | NF | HNF | 5 | Bildung, Unterricht und Kultur | 5.8 | Schauräume | 5.81 | Ausstellung | Ausstellunsgflächen
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.1 | Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung | 6.11 | Untersuchung Menschen | Allgemeine Untersuchung und Behandlung von Menschen
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.1 | Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung | 6.12 | Untersuchung Tiere | Untersuchung und Behandlung von Tieren,
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.1 | Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung | 6.13 | Untersuchung Zahnmedizin | Untersuchung und Behandlung von Menschen speziell für Zahnmedizin
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.1 | Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung | 6.14 | Sanitätszimmer | Räume für Notfälle
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.1 | Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung | 6.15 | Sanitäts- und Stillzimmer | Räume für Notfälle mit Stillmöglichkeit
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.1 | Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung | 6.16 | Leichenraum | Räume für Leichen
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.1 | Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung | 6.17 | Leichenkühlung | Räumen zur Kühlung von Leichen
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.1 | Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung | 6.18 | Obduktion Menschen | Obduktion an Menschen
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.1 | Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung | 6.19 | Tiersektion | Obduktion an Tieren
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.2 | Besondere medizinische Untersuchung u. Behandlung | 6.21 | Zahnlabor | klinische Experimente
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.2 | Besondere medizinische Untersuchung u. Behandlung | 6.22 | Tierlabor | Tierbeobachtung
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.2 | Besondere medizinische Untersuchung u. Behandlung | 6.23 | Vorbereitung OP | Vorbereitungsräume von Operationen
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.3 | Operative Eingriffe, Endoskopie und Entbindung | 6.31 | Operation Menschen | Operation von Menschen
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.3 | Operative Eingriffe, Endoskopie und Entbindung | 6.32 | Operation Tiere | Operation von Tieren
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.4 | Strahlendiagnostik | 6.41 | Röntgendiagnostik Menschen | Röntgen von Menschen
GF | NGF | NF | HNF | 6 | Heilen und Pflegen | 6.4 | Strahlendiagnostik | 6.42 | Röntgendiagnostik Tiere | Röntgen von Tieren
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.1 | Sanitär | 7.11 | WC Damen | WCs für Damen
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.1 | Sanitär | 7.12 | WC Herren | WCs für Herren
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.1 | Sanitär | 7.13 | WC | WCs für alle
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.1 | Sanitär | 7.14 | WC barrierefrei | Hindernisfreie WCs
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.1 | Sanitär | 7.15 | Dusche Damen | Duschen für Damen
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.1 | Sanitär | 7.16 | Dusche Herren | Duschen für Herren
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.1 | Sanitär | 7.17 | Dusche | Duschen für alle
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.1 | Sanitär | 7.18 | Dusche barrierefrei | Hindernisfreie Duschen
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.2 | Garderobe | 7.21 | Garderobe Damen | Garderoben für Damen
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.2 | Garderobe | 7.22 | Garderobe Herren | Garderoben für Herren
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.2 | Garderobe | 7.23 | Garderobe | Garderoben für alle
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.2 | Garderobe | 7.24 | Garderobe barrierefrei | Hindernisfreie Garderoben
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.3 | Abstellraum | 7.31 | Lager nicht nutzbar | Kleine nicht nutzbare Räume, z.B. ehemalige Motorräume, Hohlräume
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.4 | Fahrzeugabstellflächen | 7.41 | Parking | PkW und Grossfahrzeuge
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.4 | Fahrzeugabstellflächen | 7.42 | Parking Motorrad | Motorrad, Roller
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.4 | Fahrzeugabstellflächen | 7.43 | Parking Fahrrad | Velo
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.4 | Fahrzeugabstellflächen | 7.44 | Parking Barrierefrei | PkW
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.5 | Fahrgastflächen
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.6 | Räume für zentrale Technik
GF | NGF | NF | NNF | 7 | Sonstige Nutzungen | 7.7 | Schutzräume | 7.71 | Luftschutzraum | Aktive Luftschutzräume, kann als Lager zwischengenutzt werden
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.1 | Abwasseraufbereitung und -beseitigung | 8.11 | Technik Abwasser | Abwasseranlage, Pumpe Schmutzwasser, Radioaktives Abwasser
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.1 | Abwasseraufbereitung und -beseitigung | 8.12 | Abwassertank | Regenwassertank, Grauwassertank
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.2 | Wasserversorgung | 8.21 | Technik Sanitär | Sanitär, Wasserversorgung, Sanitärverteilung, Technik Sanitär, Installationsraum
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.2 | Wasserversorgung | 8.22 | Wasseraufbereitung | Wassertank, Wasseraufbereitung, Neutralisation, Wasserbecken
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.2 | Wasserversorgung | 8.23 | Sprinklerzentrale | Sprinklerzentrale
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.3 | Heizung und Brauchwassererwärmung | 8.31 | Technik Heizung | Heizung, Warmwasseraufbereitung, Boiler, Fernheizung,- wärme, Kesselraum. Wärmepumpe
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.4 | Gase (ausser für Heizzwecke) und Flüssigkeiten | 8.41 | Gase und Flüssigkeiten | Heliumrückführungsanlage, Stickstoff, Wasserstoff etc.
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.4 | Gase (ausser für Heizzwecke) und Flüssigkeiten | 8.42 | Gasflaschendepot | Depotfläche für Gasflaschen
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.4 | Gase (ausser für Heizzwecke) und Flüssigkeiten | 8.43 | Stickstoffanlage | Abfüllstation
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.5 | Elektrische Stromversorgung | 8.51 | Technik Elektro | Sämtliche Elektroräume auch kombiniert mit NUZ
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.5 | Elektrische Stromversorgung | 8.52 | Mittelspannung | Trafo, Starkstrom
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.5 | Elektrische Stromversorgung | 8.53 | Netzersatzanlage | Generatoren
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.5 | Elektrische Stromversorgung | 8.54 | USV | USV, Batterienraum
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.6 | Fernmeldetechnik | 8.61 | Datencenter | Rechencenter / Serverraum
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.6 | Fernmeldetechnik | 8.62 | Technik Netzwerk | EDV/UKV/ NUZ / Areal- und Gebäudeverteiler
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.6 | Fernmeldetechnik | 8.63 | Technik Schwachstrom | Telefonzentrale, Providerräume, EVAK/BMA / Gebäudeautomation
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.7 | Raumlufttechn. Anlagen | 8.71 | Technik Lüftung | Lüftungsanlagen, Abluftanlagen. Abluftventilator, Absauganlage, Klima, Technikzentrale, Lüftungszentrale, Klimazentrale
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.7 | Raumlufttechn. Anlagen | 8.72 | Lüftungsschacht | Abluft, Installationsschacht Lüftung, Lüftungskanal
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.7 | Raumlufttechn. Anlagen | 8.73 | Technik Kälte | Kältezentrale
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.8 | Aufzugs- und Förderanlagen | 8.81 | Technik Lift | Betriebstechnische Räume für Förderanlagen
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.9 | sonst. betriebstechnische Anlagen | 8.91 | Technik Druckluft | Kompressor, Autoklav
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.9 | sonst. betriebstechnische Anlagen | 8.92 | Technische Kälte | gewerbliche Kälte, mit und ohne RLT-Anlage
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.9 | sonst. betriebstechnische Anlagen | 8.93 | Treibstofftank | Heizöltank, Dieseltank, etc.
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.9 | sonst. betriebstechnische Anlagen | 8.94 | Installationsschacht | Steigzonen, Kriechkeller, Installationsschacht
GF | NGF | FF | FF | 8 | Betriebstechnische Anlagen | 8.9 | sonst. betriebstechnische Anlagen | 8.95 | Technik | Allgemein
GF | NGF | VF | VF | 9 | Verkehrserschliessung und -sicherung | 9.1 | Flure, Hallen | 9.11 | Halle | Produktionsthemen
GF | NGF | VF | VF | 9 | Verkehrserschliessung und -sicherung | 9.1 | Flure, Hallen | 9.12 | Korridor | Flur, Gang
GF | NGF | VF | VF | 9 | Verkehrserschliessung und -sicherung | 9.1 | Flure, Hallen | 9.13 | Vorraum | Zwischenräume, Erker
GF | NGF | VF | VF | 9 | Verkehrserschliessung und -sicherung | 9.1 | Flure, Hallen | 9.14 | Lichthof | Licht von oben (natürliches Licht, öffentlicher Charakter)
GF | NGF | VF | VF | 9 | Verkehrserschliessung und -sicherung | 9.1 | Flure, Hallen | 9.15 | Eingang | Windfang, Eingangsberich
GF | NGF | VF | VF | 9 | Verkehrserschliessung und -sicherung | 9.2 | Treppen | 9.21 | Treppe | Treppen, Leiter
GF | NGF | VF | VF | 9 | Verkehrserschliessung und -sicherung | 9.2 | Treppen | 9.22 | Rampe | Rampen
GF | NGF | VF | VF | 9 | Verkehrserschliessung und -sicherung | 9.3 | Schächte für Förderanlagen | 9.31 | Lift | Liftschacht, dort wo sich der Lift befindet
GF | NGF | VF | VF | 9 | Verkehrserschliessung und -sicherung | 9.4 | Fahrzeugverkehrsflächen | 9.41 | Fahrzeugverkehrsflächen | Fahrstollen
GF | NGF | VF | VF | 9 | Verkehrserschliessung und -sicherung | 9.4 | Fahrzeugverkehrsflächen | 9.42 | Anlieferung | Logistik
GSF | UF | BUF | BUF | 10 | Bearbeitete Umgebungsfläche | 10.1 | Aussen liegende Fahrzeugabstellflächen | 10.11 | Aussen Parking | PkW und Grossfahrzeuge
GSF | UF | BUF | BUF | 10 | Bearbeitete Umgebungsfläche | 10.1 | Aussen liegende Fahrzeugabstellflächen | 10.12 | Aussen Parking Motorrad | Motorrad, Roller
GSF | UF | BUF | BUF | 10 | Bearbeitete Umgebungsfläche | 10.1 | Aussen liegende Fahrzeugabstellflächen | 10.13 | Aussen Parking Fahrrad | Mit und ohne Dach, Velo
GSF | UF | BUF | BUF | 10 | Bearbeitete Umgebungsfläche | 10.1 | Aussen liegende Fahrzeugabstellflächen | 10.14 | Aussen Parking Barrierefrei | PkW
GSF | UF | BUF | BUF | 10 | Bearbeitete Umgebungsfläche | 10.2 | Hartbeläge | 10.21 | Hartbelag | Asphalt, Fussgängerzone, Treppenlandschaft, Aussengastroflächen
GSF | UF | BUF | BUF | 10 | Bearbeitete Umgebungsfläche | 10.3 | Hartbeläge zu Sportanlagen | 10.31 | Sportplatz | Sportanlagen, Kletteranlagen etc.
GSF | UF | BUF | BUF | 10 | Bearbeitete Umgebungsfläche | 10.4 | Gewässer | 10.41 | Gewässer | Teich, Kanal etc.
GSF | UF | BUF | BUF | 10 | Bearbeitete Umgebungsfläche | 10.5 | Tierhaltung | 10.51 | Tierhaltung aussen | Grössere Ausläufe für Tiere, Weide, Gehege etc.
GSF | UF | BUF | BUF | 10 | Bearbeitete Umgebungsfläche | 10.6 | Unterstand | 10.61 | Unterstand | Unterstand für Materiallager
GSF | UF | BUF | BUF | 10 | Bearbeitete Umgebungsfläche | 10.7 | Grünfläche bearbeitet | 10.71 | Forschungsgarten | Forschungsgrünflächen, Gartenanlagen
GSF | UF | UUF | UUF | 11 | Unbearbeitete Umgebungsfläche | 11.1 | Grünfläche unbearbeitet | 11.11 | Grünfläche unbearbeitet | Rasen, Wiese etc.