## Anlagenteile
BACnet Anlageteil-Liste: SGK Y36_F_G351
Beispiel: | 136999 | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL-Ventilator | Y36_F_G352_L352_M100 | Antrieb stetig (AntriebStetig) | 5513008 | 110M2
Löschen | BACnet Device ID | Beschreibung | Anlageteilname | Anlageteilart | Schemanummer | BMK | Bemerkung
| 136999 | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL-Ventilator | Y36_F_G352_L352_M100 | Antrieb stetig (AntriebStetig) | 5513008 | 110M2
| 136999 | Lüftung Labor Y36-F-24 Frostschutzwächter | Y36_F_G352_L352_F900 | Messwertgeber binär (MesswBin) | 5513008 | 115M2
| 136999 | Lüftung Labor Y36-F-24 Rotations-WRG | Y36_F_G352_L352_M500 | Antrieb stetig (AntriebStetig) | 5513008 | 120M2
| 136999 | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL-Filterwächter | Y36_F_G352_L352_B950 | Messwertgeber binär (MesswBin) | 5513008 | 125M2
| 136999 | Lüftung Labor Y36-F-24 ZUL-Temperatur | Y36_F_G352_L352_B805 | Messwertgeber stetig Kombifühler (MesswStetigKombi) | 5513008 | 130M2

## Daten (hidden)
Anlageteile
Automationsstation (AeStation)
Analogwert Grenzwert/ Hysterese Auswertung
Anlageschalter N-stufig ohne Zeitkanal (AS)
Antrieb 1-Stufig (Antrieb1)
Antrieb 2-Stufig (Antrieb2)
Antrieb stetig (AntriebStetig)
Absperr-/Stellorgan 2-Punkt (Stellorg2Pkt)
Absperr-/Stellorgan stetig (StellorgStetig)
Stellorgan stetig 6-Weg (StellorgStetig6W)
Freigabe nach Aussentemperatur (FreiAT)
Lineare Kennlinie
Messwertgeber stetig (MesswStetig)
Messwertgeber stetig Kombifühler (MesswStetigKombi)
Messwertgeber binär (MesswBin)
Parameter Analog
Parameter Multi
Paramater Binär
Regler
Schaltgerätekombination (SGK)
Virtueller Binärwert [Anzeige]
Virtueller Analogwert [Anzeige]
Virtueller Zustandswert [Anzeige]
Volumenstromregler (VAV)
Elektrozähler (ZaehlerElektro)
Wärmezähler (ZaehlerWaerme)
Wasserzähler (ZaehlerWasser)
Zeitkanal (Zeitschaltuhr)