## UZH WRG-Report
UZH WRG-Report
WRG-Kennzeichnung (AKS, Datenpunktschlüssel) | WRG Beschreibung | Zielwert RWZ WRG 100% | 2024 aktuell |  | 2023 |  | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019
|  |  | RWZ | BSTD | RWZ | BSTD | RWZ | BSTD | RWZ | BSTD | RWZ | BSTD | RWZ | BSTD
Y36_F_G351_L352_WRG | Lüftung Labor Y36-F-24 KVS-WRG | 60% | in % | in h | in % | in h | in % | in h | in % | in h | in % | in h | in % | in h
Y36_F_G351_L353_WRG | Lüftung Nebenräume Y36-F-24 Wärmetauscher-WRG | 75% | 73 % | 210 h | 76 % | 1163 h | 72% | 950 h | 77 % | 1050 h | 71 % | 1150 h | 73% | 1320 h
Y36_F_G351_L354_WRG | Lüftung Büro Y36-F-24 Rotations-WRG | 75% | in % | in h | in % | in h | in % | in h | in % | in h | in % | in h | in % | in h
RAI_C_G202_L016_WRG | Lüftung Lager 1 + 2 UG Wärmetauscher-WRG | 75% | in % | in h | in % | in h | in % | in h | in % | in h | in % | in h | in % | in h
RAI_J_G501_L003_WRG | Lüftung Hörsaal H-041, Rotations-WRG | 75% | in % | in h | in % | in h | in % | in h | in % | in h | in % | in h | in % | in h
RAI_J_G501_L004_WRG | Lüftung Cafeteria E-041, KVS-WRG | 60% | in % | in h | in % | in h | in % | in h | in % | in h | in % | in h | in % | in h
Zielwert RWZ Wärmetauscher-WRG = | 75%
Zielwert RWZ Rotations-WRG = | 75%
Zielwert RWZ KVS-WRG = | 60%
RWZ = | Rückwärmezahl bei 100% WRG-Betrieb
BSTD = | Betriebsstunden bei 100% WRG-Betrieb